Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке и инновациям

________________ М.Р. Филонов

« ___ » _________ 2023 г.

ПРОГРАММА-МИНИМУМ

кандидатского экзамена по специальности

Научная специальность

2.10.1 Пожарная безопасность

Отрасль наук
Технические науки

Москва 2023

Введение

Настоящая экзаменационная программа соответствует утвержденному паспорту научной специальности «Пожарная безопасность» (шифр: 2.10.1). В основу программы положены следующие дисциплины: «Пожаровзрывобезопасность технологических процессов и производств», «Пожарная безопасность», а также программы соответствующих курсов лекций, читаемых на кафедре Техносферной безопасности.

Вопросы по темам и дисциплинам

«Пожаровзрывобезопасность технологических процессов и производств» Вопрос 1. Классификация взрывных процессов, классификация взрывчатых систем. Условия образования взрывоопасных систем в технологических процессах. Источники взрывов на горно-металлургических предприятиях. Вопрос 2. Прогнозирование потенциальной пожаровзрывоопасности производств. Инициирование процессов горения и взрыва. Механизм развития взрыва на металлургических объектах, возможность распространения его по технологической цепочке и передачи на расстояние. Вопрос 3. Принципы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов, в которых обращаются, получаются или используются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, дисперсные горючие материалы. Вопрос 4. Мероприятия по предупреждению взрывов. Механизм развития взрывов в различных видах технологического оборудования и выбор соответствующих мер взрывопредупреждения. Предотвращение и контроль образования взрывоопасной среды. Вопрос 5. Особенности проектирования взрывоопасных производств в металлургии. Принципы обеспечения взрывостойкости зданий. Вопрос 6. Требования к огнестойкости зданий. Возгораемость материалов. Пределы огнестойкости строительных конструкций и методы их определения. Требования по выбору категории огнестойкости здания. Способы повышения огнестойкости материалов и конструкций. Вопрос 7. Организационные меры пожарной безопасности. Оценка пожарной опасности производств. Организация противопожарной службы. Профилактические мероприятия. Обучение персонала. Вопрос 8. Выбор огнегасительных средств и противопожарной техники. Классификация пожаров. Рациональный выбор средств тушения пожаров. Принципы расчета расхода средств при тушении пожаров и оценка их эффективности. Вопрос 9. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. Вопрос 10. Организация безопасного проведения работ в газоопасных местах на опасных производственных объектах горно-металлургического комплекса. Вопрос 11. Требования промышленной безопасности к технологическим процессам и техническим устройствам объектов горно-металлургического комплекса. Вопрос 12. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Вопрос 13. Порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и требования к содержанию таких планов. Вопрос 14. Сценарии развития аварий и оценка вероятности возникновения аварий на опасных производственных объектах горно-металлургического комплекса. Вопрос 15. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности. Вопрос 16. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах горно-металлургического комплекса. Вопрос 17. Сценарии развития чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся пожарами. Горение разлитой горючей жидкости. Горение паро-газовоздушного облака (огненный шар). Горение зданий и сооружений. Вопрос 18. Взрывы технологических систем со сжатыми негорючими газами. Взрывы технологических систем с перегретыми жидкостями. Взрывы парогазовых смесей. Вопрос 19. Классификация и характеристики химически опасных объектов. Сценарии развития чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся выбросами химически опасных веществ. Классификация, физико-химические и токсические свойства опасных химических веществ. Типовые варианты чрезвычайных ситуаций при крупных авариях на химически опасных объектах (ХОО). Прогнозирование и оценка химической обстановки при аварии на ХОО. Вопрос 20. Классификация аварий на радиационно-опасном объекте (РОО). Сценарии развития чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся выбросами радиоактивных веществ. Радиационная опасность: понятия, определения, классификация. Прогнозирование и оценка обстановки при аварии на РОО. «Пожарная безопасность» Вопрос 1. Перечислите основные системы обеспечения пожарной безопасности людей и объектов защиты. Вопрос 2. Приведите нормативные положения, направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов защиты с целью возможности предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. Вопрос 3. Какие существуют модели и методы исследования процессов горения, пожаро- и взрывоопасных свойств веществ, материалов, производственного оборудования и конструкций? Вопрос 4. Назовите основные характеристики процессов протекания аварий, пожаров и взрывов, условий их каскадного и катастрофического развития. Вопрос 5. Назовите методы оценки различных опасных воздействий на людей, объекты защиты и прилегающие территории, а также способы их снижения. Вопрос 6. В чем заключается устойчивость объектов защиты к воздействию опасных факторов пожаров и их сопутствующих проявлений. Вопрос 7. Перечислите основные средства, методы и алгоритмы обеспечения пожаровзрывобезопасности технологических процессов и регламентных работ на стадии эксплуатации объектов защиты. Вопрос 8. Перечислите основные методы оценки, диагностики и прогнозирования, направленные на повышение огнестойкости строительных конструкций и объектов защиты. Вопрос 9. В чем заключается тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ? Вопрос 10. Назовите основные характеристики процессов распространения опасных факторов пожара по объектам защиты. Вопрос 11. Приведите примеры веществ и материалов пониженной горючести, средств огнезащиты и огнетушащих веществ. Вопрос 12. Охарактеризуйте технологии тушения пожаров на объектах защиты пожарным оборудованием и мобильными средствами пожаротушения. Вопрос 13. Какие применяются системы, методы и технические средства обнаружения, предупреждения и ликвидации аварий, пожаров и взрывов. Вопрос 14. Назовите методы оценки и способы снижения пожарных рисков на объектах защиты и прилегающих к ним территориях. Вопрос 15. Перечислите методы оценки, диагностики и прогнозирования, направленные на снижение пожарной опасности строительных материалов. Вопрос 16. Назовите системы противопожарной защиты, технические средства, объемно-планировочные и конструктивные решения объектов защиты, направленные на обеспечение безопасности людей и ограничение распространения опасных факторов пожара и их сопутствующих проявлений. Вопрос 17. Меры эвакуации и спасения людей на объектах защиты и прилегающей к ним территории при пожарах, авариях, и взрывах. Закономерности движения людей нормальной и пониженной мобильности. Вопрос 18. Пожаровзрывоопасные свойства аэрозолей (в том числе пылей), условия их воспламенения и взрыва. Вопрос 19. Методы и средства снижения пожарной опасности технологических процессов, связанных с образованием и обращением горючих аэрозолей (в том числе пылей). Вопрос 20. Назовите виды мобильных средств и оборудования, предназначенные для тушения пожаров и ликвидации последствий аварий и взрывов на объектах защиты и прилегающих территориях.

Основная литература

- Пожарная безопасность : учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов и др.; под общ. ред. В. А. Пучкова. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с. - Пожарная безопасность технологических процессов : учебник / С. А. Швырков, С. А. Горячев, Л. Т. Панасевич и др.; под общей редакцией С. А. Швыркова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2020. – 426 с. - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказ от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход. - СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. - СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. - СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования. - СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. - СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. - СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования. - СП 505.1311500.2021 Расчет пожарного риска. Требования к оформлению. - Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». - Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности». - Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». - Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.041-83* «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасностъ горючих пылей. Общие требования». - Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.010-76* «Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования». - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». - Межгосударственные стандарт. ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». - Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров». - Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20.10.2020 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 387 от 03.11.2022 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах».

Дополнительная литература

- Акимов В.А., Лапин В.Л., Попов В.М. и др. Надежность технических систем и техногенный риск. – М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002. – 368 с. - Ветошкин А.Г., Марунин В.И. Надежность и безопасность технических систем. – Пенза, из-во Пенз. гос. ун-та, 2002. – 120 с. - Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. Справочный материал. – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2013. - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70702-2023 «Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила содержания системы пожарной безопасности». - Межгосударственный стандарт ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59580-2021 «Орошение водяное технологического оборудования и конструкций. Требования пожарной безопасности». - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте». - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля».

Составители:

Профессор кафедры

техносферной безопасности, д.т.н.				О.В. Скопинцева

Доцент кафедры

техносферной безопасности, к.т.н.				Д.В. Федоткин

Доцент кафедры

техносферной безопасности, к.т.н.				С.В. Баловцев

Программа утверждена на заседании кафедры протокол № 19 от «28» июня 2023 г.

Согласовано:

Заведующий кафедрой

техносферной безопасности						Т.И. Овчинникова