Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке и инновациям

__________________М.Р. Филонов

«_____»_____________2022 г.

ПРОГРАММА - МИНИМУМ

кандидатского экзамена по специальности

Научная специальность

2.4.2 «Электротехнические комплексы и системы»

Отрасль наук

Технические науки

Москва 2022

Введение

Настоящая экзаменационная программа соответствует утвержденному паспорту научной специальности 2.4.2 «Электротехнические комплексы и системы». В основу программы положены следующие дисциплины: Научно-методические основы создания энергоэффективных электро-и теплотехнических систем; Электротехнические системы предприятий минерально-сырьевого комплекса; Обеспечение безопасного применения электроэнергии на предприятиях минерально-сырьевого комплекса; Проектирование, создание и эксплуатация энергоэффективных электротехнических комплексов и систем; Электротехнические комплексы и системы (согласно учебному плану). Программа разработана кафедрой «Энергетика и энергоэффективность горной промышленности».

Вопросы по темам и дисциплинам

1. Статическая устойчивость узлов нагрузки при электромеханических переходных процессах. 2. Модели элементов системы электроснабжения при анализе устойчивости. 3. Влияния электрической сети на устойчивость узла нагрузки. 4. Баланс активной и реактивной мощности. 5. Методы анализа установившихся режимов электрических сетей. 6. Определение расхода электроэнергии. Потери мощности и энергии в отдельных частях системы электроснабжения. 7. Вероятностно-статистические модели оценки потерь энергии. 8. Виды переходных процессов. Короткие замыкания как наиболее опасный вид переходных процессов. Процесс протекания короткого замыкания. 9. Определение токов короткого замыкания по типовым и расчетным кривым. Ограничение токов КЗ. 10. Основные методические положения технико-экономических расчетов в энергетике. 11. Основные этапы энергоаудита, их цели, задачи и содержание. 12. Способы компенсации реактивной мощности. Выбор и размещение компенсирующих устройств; автоматическое регулирование мощности КУ. 13. Расчетные затраты на компенсацию реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности при наличии вентильных преобразователей. 14. Определение местоположения ГПП (БПП). Технико-экономическое обоснование выбора схемы электроснабжения. Выбор числа и мощности трансформаторов. 15. Уровни и этапы проектирования. Проектирование как информационный процесс. Состав технического проекта СЭС. 16. Система электроснабжения горных предприятий как объект проектирования; содержание и порядок оформления проектов электроснабжения горных предприятий. 17. Особенности электроснабжения горных работ и объектов городского подземного строительства. 18. Особенности исполнения электрооборудования для горного производства. 19. Элементы алгебры логики, используемые для анализа и синтеза устройств автоматики. 20. Назначение и область применения частотного вентильного асинхронного электропривода. 21. Устройства плавного пуска – способ ресурсосбережения при пуске и торможении электродвигателей. 22. Этапы проектирования электроприводов: обоснование выбора типа привода, определение мощности выбранного электродвигателя. 23. Разработка схемы управления электроприводом, комплектование необходимой аппаратурой. 24. Методы математического анализа режимов энергопотребления. 25. Энергоемкость технологических процессов подземных и открытых горных работ. 26. Энергоемкость технологических процессов на обогатительных фабриках. 27. Энергетические балансы технологических процессов горного производства. 28. Нормирование технологического расхода электроэнергии. 29. Процесс электропотребления как предмет управления для повышения энергоэффективности. 30. Энергоаудит электромеханических, электротехнических и теплотехнических систем. 31. Повышение энергоэффективности электромеханических, электротехнических и теплотехнических систем. 32. Мониторинг процесса электропотребления для управления энергоэффективностью. 33. Повышение энергоэффективности и окружающая среда. 34. Методы и технические средства контроля энергетических ресурсов. 35. Организационное и мотивационное обеспечение энергетического менеджмента на предприятии. 36. Оценка текущего состояния энергетического менеджмента на предприятии. 37. Инвестиционное и информационно-аналитическое обеспечение энергетического менеджмента. 38. Анализ и оценка потенциала повышения энергоэффективности предприятий, организаций и учреждений. 39. Мероприятия по экономии и повышению эффективности использования электроэнергии. 40. Особенности расчетов переходных процессов в электродвигателях. 41. Режимы систем электроснабжения, причины возникновения переходных процессов.

Основная литература

1. Ляхомский А.В., Бабокин Г.И. Управление энергетическими ресурсами горных предприятий: Учебное пособие. – М.: Горная книга, 2011. 2. Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий /Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГГУ, 2006. 3. Электрификация горного производства. Под редакцией Пучкова Л.А., Пивняка Г. Г., в 2-х томах. – М.: Изд- во МГГУ, 2007. 4. Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода: Учебник. СПб: Энергоатомиздат, 2000. 5. Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов: Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 6. Ершов М.С., Яризов А.Д. Энергосберегающий электропривод технологических установок трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. 7. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий/Учебник для вузов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005. 8. Арутюнян А.А. Основы энергосбережения. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2007. 9. Кузнецов Е.П., Новикова О.З., Дяченко А.С. Экономика и управление энергосбережением. - СПб, Изд-во Политехнического университета, 2010. 10. Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и практика. Под редакцией Зубковой А.Г., Фрея Д.А.- М.: Теплотехника,2015.

Дополнительная литература

1. Управление качеством электроэнергии. Карташев И.И., Тульский В.Н., Шамонов Р.Г., и др. Под редакцией Шарова Ю.В. – М.: Издательский Дом МЭИ, 2006. 2. Пивняк Г.Г., Винославкий В.Н., Рыбалко А.Я., Несен Л.И. Переходные процессы в системах электроснабжения. – М.: Изд-во Энергоатомиздат, 2003. 3. Шпиганович А.Н., Захаров К.Д. Внутризаводское электроснабжение и режимы. – Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2007. 4. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. – М.: Высшая школа, 1990. 5. Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Яризов А.Д. Электротехнические установки и комплексы в нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра, 2000. 6. Гамазин С.И., Цырук С.А., Жуков В.А. Переходные процессы в системах электроснабжения. Лабораторный практикум: учебное пособие. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. 7. Журналы «Электричество», «Промышленная энергетика», Известия вузов «Горный журнал», РФ «Электротехника», «Электрика» и др. – периодические издания с 2006 г. 8. Плащанский Л.А. Электроснабжение горного производства. Раздел «Релейная защита электроустановок»: Учебное пособие. – М.: МГГУ, 2012. 9. Петров Г.М. Электрификация объектов при строительстве городских подземных сооружений/Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГГУ – Горная книга, 2011. 10. Электронные образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате .pdf для бесплатного перекачивания) http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека).

Составители:

Зав. кафедрой ЭЭГП докт. техн. наук, проф.                              Ляхомский А.В.

Профессор каф. ЭЭГП канд.техн.наук, проф.                          Плащанский Л.А.

Программа утверждена на заседании кафедры / центра / лаборатории

протокол № ___ от «	»	20	г.